## Plot
Stage Velocity | STD | Spread
[mm/s] | [mm] | [mm]
0.2 | 0.013993 | 0.052528
0.1 | 0.0050642 | 0.013634
0.05 | 0.00080663 | 0.003128
0.025 | 0.0012068 | 0.004731
0.01 | 0.00096289 | 0.00274
0.0075 | 0.00089905 | 0.00395
0.005 | 0.0013856 | 0.005052
0.0025 | 0.0015748 | 0.005432
0.001 | 0.0026121 | 0.008256
0.0005 | 0.0014862 | 0.005164 | potentially inaccurate (creep occurred)
0.00025 | 0.0039712 | 0.01363
0.0001 | 0.0014955 | 0.006291
5e-05 | 0.0046808 | 0.017462
2.5e-05
1e-05

## precisionTest - V 0.2 -testData
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type
41.5693 | -10 | 4.27 | 79 | 1
41.6203 | -10 | 4.27 | 161 | 1
41.596 | -10 | 4.27 | 75 | 1
41.601 | -10 | 4.27 | 166 | 1
41.6003 | -10 | 4.27 | 159 | 1
41.6174 | -10 | 4.27 | 156 | 1
41.616 | -10 | 4.27 | 163 | 1
41.6146 | -10 | 4.27 | 156 | 1
41.6166 | -10 | 4.27 | 153 | 1
41.5771 | -10 | 4.27 | 77 | 1
41.6218 | -10 | 4.27 | 166 | 1
41.5936 | -10 | 4.27 | 57 | 1
41.6199 | -10 | 4.27 | 159 | 1
41.5956 | -10 | 4.27 | 75 | 1
41.6195 | -10 | 4.27 | 163 | 1
41.6019 | -10 | 4.27 | 99 | 1
41.6204 | -10 | 4.27 | 156 | 1
41.5836 | -10 | 4.27 | 98 | 1
41.6023 | -10 | 4.27 | 157 | 1
41.5813 | -10 | 4.27 | 89 | 1
41.6044 | -10 | 4.27 | 161 | 1
41.5821 | -10 | 4.27 | 84 | 1
41.6111 | -10 | 4.27 | 166 | 1
41.604 | -10 | 4.27 | 163 | 1
41.6051 | -10 | 4.27 | 160 | 1
41.5981 | -10 | 4.27 | 163 | 1
41.6005 | -10 | 4.27 | 162 | 1
41.5988 | -10 | 4.27 | 161 | 1
41.6023 | -10 | 4.27 | 156 | 1
41.6185 | -10 | 4.27 | 148 | 1

## precisionTest - V 0.1 -testData
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type
41.5514 | -10 | 4.27 | 38 | 1
41.5505 | -10 | 4.27 | 38 | 1
41.5617 | -10 | 4.27 | 44 | 1
41.5605 | -10 | 4.27 | 36 | 1
41.5511 | -10 | 4.27 | 40 | 1
41.5509 | -10 | 4.27 | 38 | 1
41.5612 | -10 | 4.27 | 43 | 1
41.5513 | -10 | 4.27 | 34 | 1
41.5617 | -10 | 4.27 | 45 | 1
41.5514 | -10 | 4.27 | 40 | 1
41.5641 | -10 | 4.27 | 53 | 1
41.5622 | -10 | 4.27 | 48 | 1
41.5632 | -10 | 4.27 | 53 | 1
41.5604 | -10 | 4.27 | 47 | 1
41.5611 | -10 | 4.27 | 53 | 1
41.5614 | -10 | 4.27 | 58 | 1
41.5606 | -10 | 4.27 | 49 | 1
41.5516 | -10 | 4.27 | 52 | 1
41.5613 | -10 | 4.27 | 52 | 1
41.5613 | -10 | 4.27 | 53 | 1
41.5517 | -10 | 4.27 | 46 | 1
41.5611 | -10 | 4.27 | 46 | 1
41.5604 | -10 | 4.27 | 44 | 1
41.5609 | -10 | 4.27 | 54 | 1
41.5517 | -10 | 4.27 | 47 | 1
41.5514 | -10 | 4.27 | 49 | 1
41.5609 | -10 | 4.27 | 47 | 1
41.551 | -10 | 4.27 | 45 | 1
41.5516 | -10 | 4.27 | 42 | 1
41.5515 | -10 | 4.27 | 46 | 1

## precisionTest - V 0.05 -testDat
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type
41.4984 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.5007 | -10 | 4.27 | 23 | 1
41.499 | -10 | 4.27 | 13 | 1
41.5004 | -10 | 4.2699 | 16 | 1
41.5005 | -10 | 4.2699 | 18 | 1
41.4987 | -10 | 4.2699 | 23 | 1
41.5003 | -10 | 4.27 | 19 | 1
41.499 | -10 | 4.27 | 22 | 1
41.5002 | -10 | 4.27 | 21 | 1
41.4992 | -10 | 4.2699 | 19 | 1
41.5006 | -10 | 4.27 | 19 | 1
41.4999 | -10 | 4.2699 | 21 | 1
41.499 | -10 | 4.27 | 22 | 1
41.5001 | -10 | 4.27 | 19 | 1
41.499 | -10 | 4.27 | 20 | 1
41.5013 | -10 | 4.27 | 20 | 1
41.4982 | -10 | 4.27 | 19 | 1
41.5006 | -10 | 4.27 | 18 | 1
41.5 | -10 | 4.27 | 21 | 1
41.4987 | -10 | 4.27 | 22 | 1
41.5 | -10 | 4.27 | 26 | 1
41.4987 | -10 | 4.27 | 14 | 1
41.5002 | -10 | 4.27 | 24 | 1
41.4993 | -10 | 4.27 | 24 | 1
41.5004 | -10 | 4.27 | 24 | 1
41.5005 | -10 | 4.27 | 27 | 1
41.5003 | -10 | 4.27 | 25 | 1
41.5001 | -10 | 4.27 | 27 | 1
41.499 | -10 | 4.27 | 23 | 1
41.5005 | -10 | 4.27 | 23 | 1

## precisionTest - V 0.025 -testDa
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type
41.4903 | -10 | 4.27 | 20 | 1
41.4911 | -10 | 4.27 | 24 | 1
41.4868 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4915 | -10 | 4.27 | 19 | 1
41.4904 | -10 | 4.27 | 23 | 1
41.4875 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4876 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4878 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4874 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4875 | -10 | 4.27 | 12 | 1
41.4878 | -10 | 4.27 | 17 | 1
41.4875 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4877 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4906 | -10 | 4.27 | 22 | 1
41.4877 | -10 | 4.27 | 11 | 1
41.4877 | -10 | 4.27 | 16 | 1
41.4876 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4885 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4879 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4878 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4874 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4876 | -10 | 4.27 | 12 | 1
41.4885 | -10 | 4.27 | 15 | 1
41.4879 | -10 | 4.27 | 9 | 1
41.488 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4875 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4873 | -10 | 4.27 | 15 | 1
41.4878 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4876 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4878 | -10 | 4.27 | 8 | 1

## precisionTest - V 0.01 -testDat
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type
41.4816 | -10 | 4.27 | 12 | 1
41.4815 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4815 | -10 | 4.27 | 10 | 1
41.4816 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4815 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4815 | -10 | 4.27 | 14 | 1
41.4813 | -10 | 4.27 | 14 | 1
41.4801 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4789 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4811 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4815 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4812 | -10 | 4.27 | 11 | 1
41.4815 | -10 | 4.27 | 9 | 1
41.4812 | -10 | 4.27 | 10 | 1
41.4801 | -10 | 4.27 | 13 | 1
41.4802 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4802 | -10 | 4.27 | 10 | 1
41.4803 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4802 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4803 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4815 | -10 | 4.27 | 10 | 1
41.4789 | -10 | 4.27 | 9 | 1
41.4789 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4789 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4802 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.48 | -10 | 4.27 | 11 | 1
41.4802 | -10 | 4.27 | 16 | 1
41.479 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4802 | -10 | 4.27 | 19 | 1
41.4789 | -10 | 4.27 | 7 | 1

## precisionTest - V 0.005 -testDa
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type
41.4758 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4752 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4747 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.474 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.472 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4741 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4732 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4732 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4734 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4732 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4734 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4747 | -10 | 4.27 | 10 | 1
41.4721 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.472 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4727 | -10 | 4.27 | 9 | 1
41.4726 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.472 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4729 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4716 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4714 | -10 | 4.27 | 9 | 1
41.4727 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4714 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4709 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4709 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4708 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4707 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4719 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4709 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4715 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4708 | -10 | 4.27 | 10 | 1

## precisionTest - V 0.0025 -testD
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type
41.4686 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4676 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4679 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4685 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4689 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4676 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4676 | -10 | 4.27 | 10 | 1
41.4673 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.467 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4664 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4664 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4667 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.467 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.466 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4654 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4657 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4655 | -10 | 4.27 | 9 | 1
41.4645 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4655 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4657 | -10 | 4.27 | 9 | 1
41.4648 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4645 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4655 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4635 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4645 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4647 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4645 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4636 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4639 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4635 | -10 | 4.27 | 7 | 1

## precisionTest - V 0.001 -testDa
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type
41.4614 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4611 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4613 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4615 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4606 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4601 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4586 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4593 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4593 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4591 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4577 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4579 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4579 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4568 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4567 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4565 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4563 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4562 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.456 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4553 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4544 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4541 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4545 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4545 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4536 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4545 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4533 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4541 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4545 | -10 | 4.27 | 9 | 1
41.4539 | -10 | 4.27 | 6 | 1

## precisionTest - V 0.0005 -testD
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type
41.4459 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4457 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4453 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4451 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4442 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4442 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4444 | -10 | 4.27 | 8 | 1
41.4441 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4428 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4432 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.443 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4418 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4433 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4426 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4423 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4426 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.442 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4415 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4419 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4418 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4414 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4416 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4411 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4416 | -10 | 4.27 | 7 | 1
41.4408 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4414 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4411 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4417 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4412 | -10 | 4.27 | 6 | 1
41.4413 | -10 | 4.27 | 7 | 1

## precisionTest - V 0.00025 -test
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type | Time
41.429 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:08
41.4285 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:09
41.4275 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:10
41.4268 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 12:11
41.4231 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:11
41.4237 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:12
41.424 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:12
41.4236 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:13
41.4212 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 12:13
41.4213 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:14
41.4211 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:14
41.4202 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:15
41.4198 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:15
41.4188 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:15
41.4195 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:16
41.4186 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:16
41.4183 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:16
41.4177 | -10.0001 | 4.27 | 6 | 1 | 12:16
41.4178 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:16
41.4178 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:17
41.4154 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:17
41.4175 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:17
41.4172 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 12:17
41.4156 | -10 | 4.27 | 8 | 1 | 12:17
41.4155 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 12:17
41.4158 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 12:17
41.4169 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 12:17
41.4167 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:17
41.4165 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:17
41.4163 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:17

## precisionTest - V 0.0001 -testD
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type | Time
41.4114 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:21
41.4085 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:22
41.41 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:23
41.409 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:24
41.4071 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:24
41.4073 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:24
41.4071 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:25
41.4064 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:25
41.4054 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:25
41.4063 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:25
41.4061 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:25
41.4073 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:26
41.4053 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 12:26
41.4063 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:26
41.4063 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:26
41.4051 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:26
41.4061 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:26
41.4053 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:26
41.4055 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 12:27
41.406 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:27
41.4051 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:27
41.406 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 12:27
41.4051 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:27
41.4057 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:27
41.4054 | -10 | 4.27 | 8 | 1 | 12:27
41.4055 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:27
41.4052 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:27
41.4056 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:27
41.4055 | -10 | 4.27 | 8 | 1 | 12:27
41.4054 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:27

## precisionTest - V 0.00005 -test
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type | Time
41.3975 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:37
41.3948 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:41
41.3939 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:46
41.3924 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:50
41.3889 | -10.0001 | 4.27 | 7 | 1 | 12:53
41.3903 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 12:57
41.3869 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 12:59
41.3863 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:01
41.3835 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:02
41.3868 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:04
41.3831 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:06
41.3837 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 13:07
41.3841 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 13:08
41.3834 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:09
41.3844 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:11
41.3841 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:12
41.3815 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:13
41.3844 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:14
41.3816 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:15
41.3812 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:15
41.3815 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:16
41.3823 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 13:16
41.3807 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:17
41.3813 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 13:17
41.381 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:17
41.3801 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:17
41.3804 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:17
41.3816 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:18
41.3801 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:18
41.3801 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:18

## precisionTest - V 0.0075 -testD
x | y | z | Pixel Trigger Value | Point Type | Time
41.3854 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:25
41.3854 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 13:25
41.3857 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:25
41.3856 | -10 | 4.27 | 10 | 1 | 13:25
41.3844 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3843 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 13:26
41.3817 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3817 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3845 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3846 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3846 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3847 | -10 | 4.27 | 8 | 1 | 13:26
41.3843 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 13:26
41.3836 | -10 | 4.27 | 8 | 1 | 13:26
41.3844 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3843 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3846 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 13:26
41.3837 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 13:26
41.3837 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3846 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3844 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3844 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:26
41.3847 | -10 | 4.27 | 8 | 1 | 13:27
41.3845 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:27
41.3854 | -10 | 4.27 | 8 | 1 | 13:27
41.3836 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:27
41.3836 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:27
41.3844 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:27
41.3846 | -10 | 4.27 | 7 | 1 | 13:27
41.3834 | -10 | 4.27 | 6 | 1 | 13:27